APSTIPRINĀTS

SIA „Tukuma slimnīca”

2013.gada 16. maijā

Iepirkuma dokumentācija

Medicīnas aprīkojuma piegāde

iepirkuma ID Nr. TS 2013/5

Tukums,

2013

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs:

## Nr. TS 2013/5

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101 |
| Reģ. Nr: | 40103233177 |
| Konts: | A/S SEB Banka LV98UNLA0050014260027 |
| Kontaktpersona: | Inita Lazare |
| Tālruņa Nr. | 28369993 |
| Faksa Nr. | 63181216 |
| e-pasta adrese | tukuma.slimnica@apollo.lv |
| Darba laiks | 08:00 17:00 |

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Iepirkuma priekšmets:

I daļa – Funkcionālās gultas 22 gab;

CPV kods: 33192100-3

II daļa – Infūzijas sūknis 3 gab. un tehniskā apkope piecus gadus pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā (ieskaitot regulāri maināmās rezerves daļas);

CPV kods: 333194100-7; 50421000-2

III daļa - Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitori 2 gab. un tehniskā apkope piecus gadus pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā (ieskaitot regulāri maināmās rezerves daļas);

CPV kods: 33195100-4; 50421000-2

IV daļa – Vakuuma sūknis 1 gab. un tehniskā apkope piecus gadus pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā (ieskaitot regulāri maināmās rezerves daļas);

CPV kods: 33190000-8; 50421000-2

1.3.2. Pretendenti iesniedz piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

## Līguma izpildes vieta

SIA „Tukuma slimnīca”, Raudas 8, Tukums, Tukuma novads.

## Termiņi

| Aktivitāte | Datums | Laiks |
| --- | --- | --- |
| Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai | 04.06.2013. | 15.00 |
| Piegādes līguma izpildes termiņš | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža | - |
| Tehniskās apkopes līguma termiņš | 5 (pieci) gadi no iekārtas pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā brīža | - |
| Apmaksas nosacījumi | Ne mazāk kā trīs līdz piecu mēnešu laikā no preces saņemšanas brīža | - |

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: „Piedāvājums „Medicīnas parīkojuma piegāde” identifikācijas Nr. TS 2013/5

### Piedāvājuma sagatavošana saskaņā ar 2010. gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas Pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

    - Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu Pretendenta atbilstību nolikuma 2. punkta prasībām:

      - Apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai (oriģināls) (lai apliecinātu Pretendenta atbilstību nolikuma 2.1.punkta prasībām);

      - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, kam pievienota informācija par uzņēmuma amatpersonām ar paraksta tiesībām (kopija);

### CE marķējums ar paziņotās institūcijas identifikācijas numuru (CE xxxx) un ražotāja sastādīta EK atbilstības deklarācija, atbilstoši LR Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (kopija);

### Pretendentam izsniegts ražotāja apliecinājums, par tiesībām izplatīt un veikt tehniskās apkopes piedāvātajām iekārtām.

### Ražotājfirmas sertificēts inženieris Latvijā (pievienot sertifikāta kopiju). Pretendents nodrošina, ka iekārtas uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, remontu un rezerves daļu maiņu veic kvalificēts speciālists, ko apliecina ar atbilstošiem dokumentiem;

### Vienošanās protokols vai sadarbības līgums ar iekārtas ražotāju par sertificētu rezerves daļu pieejamību.

### Tehniskā dokumentācija valsts valodā.

### Ražotājfirmas apstiprināti dati par tehnisko apkopju nepieciešamību, biežumu, regularitāti, tās laikā paredzamajām veicamajām darbībām, kā arī regulāri nomaināmo detaļu uzskaitījums (servisa dokumentācijas izraksts/kopija).

### Uzskates materiāli valsts valodā.

### Tehniskās apkopes līguma projekts.

    - Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem, norādot informāciju, kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem, norādot to kopsummu Ls bez PVN no kopējās līgumcenas.

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

      - visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību);

      - informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no Piegādātājiem;

      - nolikuma 3.1.2.1. līdz 3.1.2.2. apakšpunktā norādītos dokumentus par katru no Piegādātājiem.

    - Tehniskā specifikācija, kas sagatavota atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai (oriģināls):

      - Tehniskā specifikācija ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4. pielikumā norādītajai formai (oriģināls): Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas Republikas latos;

      - visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

      - Finanšu piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

      - Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu, darbinieku apmācība u.c.).

### Ja Pretendenta Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami preču piegādei un pakalpojuma izpildei, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma kopējā cenā.

### Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.

- VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic Pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.6. punktā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 2. punktā norādītajām Pretendentu atlases prasībām;

    - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.1.13. punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

    - noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (piedāvājuma izvēles kritērijs);

    - pārliecināsies publiski pieejamā datu bāzē: http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR, ka Pretendentam (ja Pretendents reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijā), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (kopiju) vai rakstveidā nosūtīs vēstuli, lūdzot 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - pārliecināsies publiski pieejamā datu bāzē interneta vietnē: www.lursoft.lv, ka Pretendents (ja Pretendents reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijā), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā vai rakstveidā nosūtīs vēstuli, lūdzot 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (kopiju), ko izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

    - atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 4.2.1. līdz 4.2.3. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē Publiskā iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minētos apstākļus, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt Pretendentam papildu paskaidrojumus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

Pielikumi:

  - Pretendenta pieteikums.

  - Apliecinājums.

  - Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma forma.

  - Pielikums Nr. 1

Pretendenta pieteikums

„Medicīnas aprīkojuma piegāde”

Identifikācijas Nr. TS 2013/5

Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs,

| 1. | Nosaukums, reģistrācijas Nr.: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona : |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fakss: |
| 6. | E-pasts: |
| 7. | Reģistrācijas vieta, gads: |
| 8. | Nodarbināto skaits: |
| 9. | Iepriekšējās darbības apraksts (darbības sfēra, ilgums u.tml.): |
| 10. | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

- piesakāmies piedalīties iepirkumā „Medicīnas aprīkojuma piegāde”, apņemamies ievērot iepirkuma dokumentācijā izvirzītās prasības;

- apņemamies (ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus iepirkuma dokumentācijā uzskaitītās kvalitātes prasības;

- apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) nodrošināt piegādi, pakalpojumu un izpildīt pārējās saistības tādos apjomos un termiņos, kas noteikti iepirkuma dokumentācijā un savā piedāvājumā.

- apņemamies, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu nodrošināt preču piegādi un pakalpojumu par šādu cenu:

Finanšu piedāvājums:

| Preces/ pakalpojuma nosaukums | Summa par visu iepirkuma apjomu bez PVN | Summa par visu iepirkuma apjomu ar PVN |
| --- | --- | --- |

| [Pretendents:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums, vārds, uzvārds, amats: |  |
| paraksts un zīmogs, datums: |  |
| Pilnvarotās personas (šajā gadījumā pievienojams pilnvaras oriģināls) vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs, datums: |  |

Pielikums Nr. 2

Apliecinājums.

Mēs apliecinām, ka Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā:

- Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts;

- Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: |  |
| [Partneris: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:] |  |

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājuma paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā  pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu.

Pielikums Nr. 3

Tehniskā specifikācija.

I daļa – Funkcionālās gultas

| Ražotājs |  |
| --- | --- |
| Ražošanas gads |  |
| Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |
| Modelis |  |
| Ražotājvalsts |  |
| CE sertifikāta Nr. |  |
| Lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā |  |
| Ne mazāk kā 24 mēnešu garantija |  |
| Ražotāja noteiktais medicīniskās ierīces resursu periods |  |

Divdaļīga pacientu gulta- 10 gab.

Dimensijas un svars

| Ārējie izmēri | 950 x 2130 mm (+/- 5cm) |
| --- | --- |
| Sienas aizsargrullīši | 4 gabali horizontāli novietoti – 2 galvgalī, 2 kājgalī |
| Matrača vietas izmēri | Savietojams ar gultu |
| Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 150 kg |
| Matracis | • Ražots no elastīga putu poliuretāna HD PUR ar lielu blīvumu, blīvums 25 kg/m3. • Medicīniskais pārvalks no speciāli ārstniecības iestādēm piemērota aizsarg materiāla. Materiāls ir ūdensnecaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs, viegli tīrāms, pretalerģisks un aizsargājošs pret putekļu ērcītēm. • Maksimāls lietotāja svars 150 kg |
| Gultas svars | Ne vairāk kā 70 kg |
| Ritentiņi, bremžu sistēma | Diametrs ne mazāk 125 mm, bremzes uz katra riteņa. |
| Atzveltnes leņķis | 0-70 grādi |
| Šasijas un matrača rāmis | Metinātas tērauda konstrukcijas ar pastāvīgu poliestera pulvera pārklājumu |
| Galvgaļa un kājgaļu dēlis | Laminēts dēlis (ne mazāk kā 8mm) |
| Standarta krāsa Iespējamās papildkrāsas, dekoratīvajam galvgalim un kājgalim. | Kristālbalta Sniega balts (Snow White), Akmens pelēka (Alabaster Mirage), Sudraba pelēka ( Silver Grey). |
| Sānu maliņas (2gab.) | ¾ sānu malas |
| Palīgierīce pacienta piecelšanai | Stiprināma pie gultas. Statīvs izgatavots no apaļas caurules, ar pastāvīgu poliestera pulvera pārklājumu, pacienta turēšanās vieta ar maināmu augstumu. |
| Statīvs urīna trauka (pīles) turēšanai | Stiprinās pie gultas. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |
| Statīvs urīna maisu (2L) turēšanai. | Stiprināms pie gultas. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |
| Statīvs infūziju sistēmu turēšanai | Stiprināms pie gultas. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |

Divdaļīga pacientu gulta- 2 gab.

Dimensijas un svars

| Ārējie izmēri | 950 x 2130 mm +/- 5cm |
| --- | --- |
| Sienas aizsargrullīši | 4 gabali horizontāli novietoti – 2 galvgalī, 2 kājgalī |
| Matrača vietas izmēri | Savietojams ar gultu |
| Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 180 kg |
| Matracis | • Ražots no elastīga putu poliuretāna HD PUR ar lielu blīvumu, blīvums 40 kg/m3. • Medicīniskais pārvalks no speciāli ārstniecības iestādēm piemērota aizsarg materiāla. Materiāls ir ūdensnecaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs, viegli tīrāms, pretalerģisks un aizsargājošs pret putekļu ērcītēm. • Maksimāls lietotāja svars 180 kg |
| Gultas svars | Ne vairāk kā 70 kg |
| Ritentiņi, bremžu sistēma | Diametrs ne mazāk 125 mm, centrālā bremžu sistēma |
| Atzveltnes leņķis | 0-70 grādi |
| Šasijas un matrača rāmis | Metinātas tērauda konstrukcijas ar pastāvīgu poliestera pulvera pārklājumu |
| Galvgaļa un kājgaļu dēlis | Laminēts dēlis (ne mazāk kā 8mm) |
| Standarta krāsa Iespējamās papildkrāsas, dekoratīvajam galvgalim un kājgalim. | Kristālbalta Sniega balts (Snow White), Akmens pelēka (Alabaster Mirage), Sudraba pelēka ( Silver Grey). |
| Sānu maliņas (2gab.) | ¾ sānu malas |
| Statīvs infūziju sistēmu turēšanai | Stiprināms pie gultas. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |

Divdaļīga pacientu gulta- 10 gab.

Dimensijas un svars

| Ārējie izmēri | 950 x 2130 mm +/- 5cm |
| --- | --- |
| Sienas aizsargrullīši | 4 gabali horizontāli novietoti – 2 galvgalī, 2 kājgalī |
| Matrača vietas izmēri | Savietojams ar gultu |
| Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 180 kg |
| Matracis | • Ražots no elastīga putu poliuretāna HD PUR ar lielu blīvumu, blīvums 40 kg/m3. • Medicīniskais pārvalks no speciāli ārstniecības iestādēm piemērota aizsarg materiāla. Materiāls ir ūdensnecaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs, viegli tīrāms, pretalerģisks un aizsargājošs pret putekļu ērcītēm. • Maksimāls lietotāja svars 180 kg |
| Gultas svars | Ne vairāk kā 70 kg |
| Ritentiņi, bremžu sistēma | Diametrs ne mazāk 125 mm, bremzes uz katra riteņa. |
| Atzveltnes leņķis | 0-70 grādi |
| Šasijas un matrača rāmis | Metinātas tērauda konstrukcijas ar pastāvīgu poliestera pulvera pārklājumu |
| Galvgaļa un kājgaļu dēlis | Laminēts dēlis (ne mazāk kā 8mm) |
| Standarta krāsa Iespējamās papildkrāsas, dekoratīvajam galvgalim un kājgalim. | Kristālbalta Sniega balts (Snow White), Akmens pelēka (Alabaster Mirage), Sudraba pelēka ( Silver Grey). |
| Sānu maliņas (2gab.) | ¾ sānu malas |
| Palīgierīce pacienta piecelšanai | Stiprināma pie gultas. Statīvs izgatavots no apaļas caurules, ar pastāvīgu poliestera pulvera pārklājumu, pacienta turēšanās vieta ar maināmu augstumu. |
| Statīvs urīna trauka (pīles) turēšanai | Stiprinās pie gultas. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |
| Statīvs urīna maisu (2L) turēšanai. | Stiprināms pie gultas. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |

II daļa – Infūzijas sūknis

Infūzijas sūknis (3.gab.)

| Ražotājs |  |
| --- | --- |
| Ražošanas gads |  |
| Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |
| Modelis |  |
| Ražotājvalsts |  |
| CE sertifikāta Nr. |  |
| Lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā |  |
| Ne mazāk kā 24 mēnešu garantija |  |
| Ražotāja noteiktais medicīniskās ierīces resursu periods |  |
| Parametri | Atbilstība/lpp. Nr. ražotāja brošūrā |
| Ievades apjoms 0.1- 99 ml/h |  |
| Līnijas aizsprostojuma trauksmes signāls |  |
| Mehānisks spiediena ierobežojums |  |
| Gaisa detektors |  |
| Summāro gaisa burbulīšu detektors |  |
| Informācijas izvade uz displeja |  |
| Ātrums/tilpums; tilpums/laiks programmēšana |  |
| Bolus ievade |  |
| Statīvs ar ritenīšiem, bremžu sistēma |  |
| Infūzijas sistēmu piegāde visā paredzētajā ierīces darbības laikā |  |
| Apliecinājums par Infūzijas sistēmu piegādi visā paredzētajā ierīces resursu periodā/ darbības laikā |

Iepirkuma priekšmeta papildus prasību apraksts.

Tehniskā apkope piecus gadus pēc nodošanas ekspluatācijā (nepieciešamo apkopju skaits gadā), rezerves daļu piegāde u.c.

Piedāvājums personāla apmācībai:

Iekārtas tīrīšanas/dezinfekcijas veids un ieteicamie līdzekļi:

Cita informācija atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām:

III daļa – Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitori

Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitori (2 gab.)

| Ražotājs |  |
| --- | --- |
| Ražošanas gads |  |
| Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |
| Modelis |  |
| Ražotājvalsts |  |
| CE sertifikāta Nr. |  |
| Lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā |  |
| Ne mazāk kā 24 mēnešu garantija |  |
| Ražotāja noteiktais medicīniskās ierīces resursu periods |  |
| Parametri | Atbilstība/lpp. Nr. ražotāja brošūrā |
| Monitorējamie parametri |  |
| EKG |  |
| Respirācija |  |
| Neinvazīvais spiediens |  |
| SpO2 |  |
| Temperatūra |  |
| Kompakts, triecienizturīgs, viegls |  |
| Trauksmes gan vizuālas, gan audio, gan teksta veidā uz ekrāna; vismaz trīs līmeņu trauksmes atkarībā no problēmas pakāpes, iespēja trauksmi gan atslēgt, gan nopauzēt uz 1,2,3,5 un 10 min. |  |
| Iespējama LAN, WLAN, video izejas un nākotnē saslēgt kopējā bezvadu tīklā ar Centrālo novērošanas staciju. |  |
| EKG elektrodu, temperatūras zondes un pulsoksimetra sensora pieslēgums ar vienu kabeli, kurš savieno visus moduļus |  |
| Monitors aprīkots ar speciāliem pacientu novērošanas algoritmiem jaundzimušajiem, bērnu vecuma un pieaugušiem pacientiem |  |
| Darbību nodrošina no elektrotīkla un iebūvētu akumulatoru |  |
| Darbības ilgums no standarta iebūvētā akumulatora ne mazāk kā 3 h |  |
| Tīkla barošanas indikācija |  |
| Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācija |  |
| Augstas izšķirtspējas LCD krāsainais displejs ne mazāk kā 8,4" |  |
| Displeja izšķirtspēja ne mazāk kā 640*480 punkti |  |
| Neatkarīgs parametru grafiks un mērījumu skaitļu lauku iestatījums |  |
| Vienlaicīgs no 3 līdz 5 mērīto parametru attēlojums displeja ekrānā |  |
| Ispēja iestatīt attēlojamā parametra līkņu un skaitlisko lielumu un krāsu |  |
| Touchscreen( "aktīvais" ekrāns) konfigurācijas iespēja mērīto parametru grafiku un skaitlisko lielumu izvietojumam displejā |  |
| Iebūvēts termālais printeris |  |
| Grafisko trendu ilgums ne mazāk kā 24 h |  |
| Skaitlisko trendu ilgums ne mazāk kā 24 h |  |
| Grafisko trendu attēlojuma ilgums 1,2,4,8,12 un 24 h |  |
| Skaitlisko trendu attēlojumu ilgums 1,5,15,30 un 60 min. |  |
| Trendu reģistrācijas biežums ne retāk kā 30 sek. |  |
| Atmiņā saglabātas ne mazāk kā 10 epizodes ar attēlojuma ilgumu ne mazāk kā 20 sekundes katra |  |
| Iespēja lietotājam manuāli saglabāt vēlamo epizodi |  |
| Automātiska epizodes saglabāšana trauksmes gadījumā |  |
| Iespēja apskatīt un izdrukāt jebkuras saglabātās epizodes datus un parametru līknes. Ieskaitot reālā laika 20 sem EKG līkni |  |
| EKG un ST segments |  |
| Standarta EKG kabelis ne mazāk kā 5 elektrodu pieslēgšanai |  |
| EKG mērījumi no ne mazāk kā 3-5 novadījumu kabeļa |  |
| Pacientu novērošanas iespējas izmantojot elektrokoagulācijas iekārtas |  |
| Aritmijas analīzes bāzes programma |  |
| ST segmenta analīze pēc 2 izvēlētiem novadījumiem |  |
| Elpošana |  |
| Elpošanas novērošana |  |
| EKG novadījuma izvēle respirācijas mērījumiem |  |
| Apnojas noteikšana |  |
| elpošanas amplitūda: |  |
| pieaugušajiem/bērniem no 0 līdz 120 reiz.min |  |
| jaundzimušajiem no 0 līdz 170 reiz.min |  |
| precizitāte no 0 līdz 120 reiz.min. ± 1 reiz.min |  |
| no 120 līdz 170 reiz.min. ± 2 reiz.min |  |
| Pulsoksimetrija |  |
| Pulsoksimetrijas monitorēšana (SpO2) |  |
| Pulsoksometrijas grafiskais attēlojums (Pletizmogramma) |  |
| Mērījumu apjoms 0-100% |  |
| Pulsoksimetrijas datu monitorēšana izmantojot NELLCOR tipa sensoru |  |
| Atkārtoti lietojams pulsoksimetrijas sensors, Sp O2 Nellcor tehnoloģija |  |
| Pulsa amplitūda no 30 līdz 300 reiz.min precizitāte ± 2% vai 1 sit.min |  |
| Neinvazīvais asinsspiediens |  |
| Neinvazīvā asinsspiediena mērījums ar vienas caurules izturīgas dažādu diametru un lieluma manšešu pieslēgumu sistoliskā, vidējā un diastoliskā spiediena noteikšanai |  |
| Mērīšanas metode- Oscilometrija |  |
| Iebūvēts neinvazīvā asinsspiediena mērījuma modulis |  |
| Automātiska neinvazīvā asinsspiediena mērījumi ar noteikto laika intervālu 2,2,5,3,5,10,15,20,25,30,45,60,120 vai 240 min |  |
| Manuālā neinvazīvā asinsspiediena mērījums |  |
| Savienotāj caurule neinvazīvā spiediena mērīšanai bērniem un pieaugušiem |  |
| Manšete neinvazīvā spiediena mērīšanai 12-19 cm |  |
| Manšete neinvazīvā spiediena mērīšanai 23-33 cm |  |
| Manšete neinvazīvā spiediena mērīšanai 31-41 cm |  |
| Savienotājcaurule neinvazīvā spiediena mērīšanai jaundzimušajiem pacientiem |  |
| Nepārtrauktā neinvazīvā asinsspiediena manšetes insolācija ne vairāk kā 5 minūtes |  |
| Temperatūra |  |
| Temperatūras mērījums |  |
| Mērījuma diapazons 0 C◦ līdz 50 C◦ |  |
| Aprēķina starpību starp diviem T mērījumiem |  |
| Mērījumu veidi centrālai un perifērai mērīšanai: ezofagiāli/orāli/axilāri/rektāli |  |
| INTERFEIS UN TĪKLA KOMUNIKĀCIJAS |  |
| Monitora izmantošana transporta vajadzībām stacionārā |  |
| Pacienta datu trendu un epizožu veidā pārnešana no viena monitora uz otru izmantojot monitoru tīklu |  |
| Pacienta datu trendu un epizožu veidā pārnešana no viena monitora uz otru izmantojot atmiņas karti |  |
| Brīdinājums pa monitora tīklu par trauksmi, kas radusies uz cita monitora |  |
| PAPILDUS PRASĪBAS |  |
| Monitora programmu nodrošinājuma atjaunošana ar atmiņas kartes palīdzību |  |
| Elektrokoagulācijas radīto traucējumu novēršanas programma |  |
| Barošanas kabelis |  |
| Atbilstoši iebūvētā printera parametriem izdruku papīrs- 10 gb |  |

Iepirkuma priekšmeta papildus prasību apraksts.

Tehniskā apkope piecus gadus pēc nodošanas ekspluatācijā (nepieciešamo apkopju skaits gadā), rezerves daļu piegāde u.c.

Piedāvājums personāla apmācībai:

Iekārtas tīrīšanas/dezinfekcijas veids un ieteicamie līdzekļi:

Cita informācija atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām:

III daļa – Vakuuma sūknis

Vakuuma sūknis (1 gab.)

| Ražotājs |  |
| --- | --- |
| Ražošanas gads |  |
| Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |
| Modelis |  |
| Ražotājvalsts |  |
| CE sertifikāta Nr. |  |
| Lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā |  |
| Ne mazāk kā 24 mēnešu garantija |  |
| Ražotāja noteiktais medicīniskās ierīces resursu periods |  |

Tehniskie parametri

| Parametri | Atbilstība/lpp. Nr. ražotāja brošūrā |
| --- | --- |
| Svars | Ne vairāk kā 4.0 kg |  |
| Izmēri | Ne vairāk kā 330 (platums) x 315 (augstums) x160 (dziļums) mm |  |
| Sūkņa trauka ietilpība | Ne mazāk kā 1000 ml |  |
| Sūkņa caurules parametri | Iekšējais diametrs - 8 mm Garums – 150 cm, komplektā - caurules fiksācijas lenta |  |
|  | Strādā no 220V, 12 V un baterijas ar 220V strāvas un ieslēgšanas indikatoru |  |
| Tehnisko bojājumu indikators. |  |
| Iekārtas ieslēgšana un jaudas uzstādīšana tikai ar vienu taustiņu |  |
| Baterijas – 12 VDC 2Ah svina – skābes uzlādējamās baterijas Bateriju jaudas un stāvokļa indikators. Iekārtas pārbaudes tests: oklūzijas pārbaude, vakuuma pieauguma jaudas tests, maksimālais vakuuma līmenis, iekārtas noplūdes tests. Ātra bateriju uzlāde – 3 stundās vismaz 80% no maksimālās bateriju efektivitātes Ērta bateriju nomaiņa (bez papildus instrumentiem) Ērts, liels pārnēsāšanas rokturis |  |

Maksimālais plūsmas ātrums

| Parametri | Atbilstība/lpp. Nr. ražotāja brošūrā |
| --- | --- |
| 80 mmHg | 120 mmHg | 200 mmHg | 350 mmHg | 500+ mmHg |  |
| 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 23 l/min | 25 l/min |  |

Baterijas darbības ilgums

| Parametri | Atbilstība/lpp. Nr. ražotāja brošūrā |
| --- | --- |
| 80 mmHg | 120 mmHg | 200 mmHg | 350 mmHg | 500 mmHg |  |
| 2h 45 min | 1h 45 min | 1h 15min | 50min | 38min |  |

Vakuuma regulācija

5 pakāpju vakuuma regulācija ar jaudas indikāciju LED displejā

Indikatora precizitāte +/- 5%

Izturība

Vibrācijas un trieciendrošs

30 sek. laikā jāsasniedz maksimālo plūsmas spiedienu

Vairākpakāpju aizsardzības vārstu sistēma.

Mitrumizturīgs - atbilst IP34D klasifikācijai.

Klusa darbība

Trokšņu līmenis

| Parametri | Atbilstība/lpp. Nr. ražotāja brošūrā |
| --- | --- |
| 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 23 l/min | 25 l/min |  |
| < 46 dB | < 48 dB | < 51 dB | < 55 dB | < 57 dB |  |

Iepirkuma priekšmeta papildus prasību apraksts.

Tehniskā apkope piecus gadus pēc nodošanas ekspluatācijā (nepieciešamo apkopju skaits gadā), rezerves daļu piegāde u.c.

Piedāvājums personāla apmācībai:

Iekārtas tīrīšanas/dezinfekcijas veids un ieteicamie līdzekļi:

Cita informācija atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām:

Pielikums Nr. 4

Finanšu forma.

| Preces cena (<latos (LVL)>) |
| --- |
| Preces nosaukums ieskaitot visas ar tās lietošanu saistītās ierīces | Preces cena (bez PVN) | Kopā (bez PVN) |
| 1……………… 2……………… 3……………… |  |  |
| Piegādes un uzstādīšanas izmaksas (bez PVN) |  |
| Personāla apmācības izmaksas (bez PVN) |  |
| u.c. |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN) |  |
| Plānotās regulāri maināmās rezerves daļu un tehniskās apkopes izmaksas (bez PVN) |  |
| Citas izmaksas, kas saistītas ar lietošanu (bez PVN) |  |
| u.c. |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN) |  |

| [Pretendents:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums, vārds, uzvārds, amats: |  |
| paraksts un zīmogs, datums: |  |
| Pilnvarotās personas (šajā gadījumā pievienojams pilnvaras oriģināls) vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs, datums: |  |