Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TUKUMA SLIMNĪCA**

Nod.maks.reģ. Nr. 40103233177, Raudas ielā 8, Tukums, LV-3101

⬩ tālr. 63122210 ⬩ fakss 63181216 ⬩ e-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Tukumā

**Atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem**

**1.jautājums 13.09.2018.**

- Vai 11. daļas 2. pozīcijā „Bowie- Dick simulācijas tests” var piedāvāt Bowie Dick testa stripus, kas tiek piegādāti un lietoti ar tiem atbilstošām procesa kontroles ierīcēm (PCD)?

- Vai 11. daļas 3. pozīcijā „Cikla kontroles indikators GKE” var piedāvāt cikla kontroles testa stripus, kas tiek piegādāti un lietoti ar tiem atbilstošām procesa kontroles ierīcēm (PCD)?

***1.atbilde 21.09.2018.***

- Pretendents var 11. daļas 2. pozīcijā piedāvāt BDS testus un atbilstošu PCD ierīci komplektā, kas atbilsts NE 285, NE 867-5 standartiem.

- Pretendents var 11. daļas 3. pozīcijā piedāvāt Cikla kontroles testa stripus un atbilstošu PCD ierīci komplektā, kas atbilsts NE 285, NE 867-5 standartiem.

**2.jautājums 18.09.2018.**

Tehniskā/Finanšu specifikācijas medicīnas preces:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iep.** **Daļas** **Nr.**  | **Nosaukums**  | **Tehniskā** **specifikācija**  | **Izmērs**  | **Forma**  | **Minimālais nepieciešamais daudzums 36 mēnešos**  | **Ražotājs/ valsts,** **preces nosaukums**  | **Preces** **apraksts**  | **CE reģ. Nr.**  | **Preces** **kods ražotāja katalogā**  | **Vienas** **vienības** **cena,** **EUR** **bez PVN**  | **Cena par formu** | **Summa** **par** **daudzumu** **EUR** **bez PVN** | **Summa** **par** **daudzumu** **EUR** **ar PVN** | **Komentāri** |

Kas ir jāraksta ailē “Vienas vienības cena, EUR bez PVN”,
jo nekur nav paskaidrots, kas ir vienā vienība un tāda kolonna nav.
Ir uzrakstīts kas ir forma, jo ir tāda kolonna, kā arī ir cena par formu.

***2.atbilde 21.09.2018.***

Aile “Vienas vienības cena, EUR bez PVN” ir tas pats, kas aile “Cena par formu”, aicinām, piedāvājumā noformēt aili “Cena par formu”, aili “Vienas vienības cena, EUR bez PVN” neaizpildīt un, ja tā tiek aizpildīta, tad identiski kā aili “Cena par formu”.

**3.jautājums 19.09.2018.**

Kāds ir produkta tilpumu 45.iepirkuma daļā 1 B05BC01 MANNITOLUM INFŪZIJU ŠĶ. 10% FLAKONS

***3.atbilde 21.09.2018.***

Piedāvājums iesniedzams par 500ml FLAKONU.

**4.jautājums 20.09.2018.**

Iepirkuma 5 daļas 2 pozīcijā prasīti Intravenozie katetri un mandrēnas. Ir norādīts kopējais daudzums 50 000. Nav norādīts cik katetru un mandrēnu vēlaties iepirkt.

Vai ir domāts, ka katram katetram jāpiedāvā klāt mandrēna, t.i 50 000 katetru un 50 000 mandrēnu? Lūdzam veikt precizējumu tehniskajā-finanšu formā.

***4.atbilde 21.09.2018.***

Esošā Tehniskās specifikācijas redakcija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu ar vārstu,sterils,katetra materiāls-poliuretāns,izmēri 20-24G.Katetra spārniņi,rumba un papildus injekciju ports apzīmēti ar atbilstošu katram izmēram krāsu kodu.Katetra spārniņi ir lokani,katetriem no 20-24G spārniņos ir iestrādātas ventilācijas atveres, ne mazāk kā 3 katrā pusē.Katetrs nesatur lateksu,ir brīvs no DEHP.Papildus injekciju ports ir aprīkots ar pašnoslēdzošu vārstu,vārsts atveras brīdī,kad tiek savienots ar šļirci un aizveras,kas šļirce tiek atvienota.Portam ir korķis,kas ir piefiksēts pie porta pamatnes.Perifēro katetru mandrēnas 20-20G,sterilas,polopropilēna mandrēnas ar atraumatisku galu,nodrošina fizisku katetra noslēģšanu laikā,kad katetrs netiek lietots,starp infūzijām.Nesatur lateksu. |

Precizējums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu | Perifēro vēnu katetrs ar papildus injekciju portu ar vārstu,sterils,katetra materiāls-poliuretāns,izmēri 20-24G.Katetra spārniņi,rumba un papildus injekciju ports apzīmēti ar atbilstošu katram izmēram krāsu kodu.Katetra spārniņi ir lokani,katetriem no 20-24G spārniņos ir iestrādātas ventilācijas atveres, ne mazāk kā 3 katrā pusē.Katetrs nesatur lateksu,ir brīvs no DEHP.Papildus injekciju ports ir aprīkots ar pašnoslēdzošu vārstu,vārsts atveras brīdī,kad tiek savienots ar šļirci un aizveras,kas šļirce tiek atvienota.Portam ir korķis,kas ir piefiksēts pie porta pamatnes.Perifēro katetru mandrēnas ~~20-20G,sterilas,polopropilēna mandrēnas~~ ar atraumatisku galu,nodrošina fizisku katetra noslēģšanu laikā,kad katetrs netiek lietots,starp infūzijām. ~~Nesatur lateksu.~~ |

**5.jautājums 20.09.2018.**

Esošā konkursā produkti ir sadalīti daļās. Šāda veida produktu grupēšana daļās liecina par nevienādu attieksmi pret piegādātājiem un atsevišķās daļās nav loģiska( piem. Daļa Nr. 16 –vienā daļā apvienotas sistēmas enterālai barošanai un epidurālās anestēzijas komplekti) Lūdzam izskatīt iespēju sadalīt konkursu pozīcijās .

***5.atbilde 21.09.2018.***

Pasūtītājs sadalot iepirkumu daļās nevēlējās paust nevienādu attieksmi pret Piegādātājiem un nav mērķis nepamatoti ierobežot konkurenci. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 11.pantam, Pasūtītājs iepirkumu jau ir sadalījis 70 (septiņdesmit) daļās, tādā veidā būtiski palielinot iespējamo Pretendentu loku, kā rezultātā nav uzskatāms, ka ir pretrunā ar brīvas konkurences nodrošināšanu un ierobežo pretendentu dalību iepirkumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 195.puntam pasūtītājs var nolemt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt atsevišķās daļās un var noteikt šādu daļu lielumu un priekšmetu.

Iepirkuma daļu sadalījuma pamatojums:

- lai veicinātu Pretendentu ieinteresētību piedalīties iepirkumā. Sadalot visu iepirkumu pa pozīcijām veidojas vairāk kā 500 daļas, kur vairāku daļu (pozīciju) summa var būt tik neliela (zem iepirkuma sliekšņa), ka nerada iespējamajos Piegādātājos interesi pieteikties un uzvaras gadījumā slēgt līgumu par tik niecīgu summu;

- sadalot iepirkumu pa atsevišķām pozīcijām pieaug iepirkuma procedūras organizēšanas, vadīšanas termiņi;

- sadalot iepirkumu pa atsevišķām pozīcijām pieaug Pasūtītāja administratīvās izmaksas un iepirkumu līgumu administrēšanas, izpildes laikā, process;

- veidojot iepirkuma daļas ņemta vērā ilggadējā līdzšinējā pieredze, par tirgus dalībniekiem, kas savus piedāvājumus iesniedz par konkrētu preču pozīcijām;

- veidojot daļas ņemta vērā līdzšinējā pieredze, ka, piemēram, Pretendentiem – ražotājiem, cenas ir lielākas, iesniedzot piedāvājumu, paša ražotajām precēm, nekā vairumtirgotājiem, kuriem viņi šo preci piedāvā par zemāku cenu. Tāpēc šāda pieeja dalot atsevišķi kādas tirgū pieejamas preces praksē izrādījusies neveiksmīga un nav sasniegusi Publisko iepirkuma likumā definēto mērķi;

- saņemot pasūtījumu par lielāku summu Piegādātājam ir iespēja piedāvāt izdevīgāku cenu Pasūtītājam;

- sadalot iepirkumu pa atsevišķām pozīcijā būtiski pieaug infrastruktūras noslogojums, vides piesārņojums (gāzu izmešu daudzums, degvielas patēriņš).

Pasūtītājs visa iepirkuma dalīšanu pa atsevišķām pozīcijām uzskata par nepamatotu un ekonomiski nelietderīgu.

Lai nolikuma prasības uzskatītu par konkurenci nepamatoti ierobežojošām, nepieciešamas konstatēt, ka konkrētā prasība ir izpildāma tikai vienam ražotājam vai piegādātāja, vai prasībai nav objektīva pamatojuma.

Arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments savā 2016.gada 17.maija rīcības sēdes lēmumā lietā Nr.SKA-108/2016 ir atzinis, ka konkursa nolikuma prasību noteikšana ir pasūtītāja rīcības brīvība; tā ir vērsta uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtītāja iecerēm un tas saņemtu iepirkuma priekšmetam atbilstošu un kvalitatīvu izpildījumu.

Nodrošinot Publisko iepirkumu likuma mērķi, lai taupītu valsts un pašvaldības līdzekļus maksimāli samazinot Pasūtītāja risku, Pasūtītājs, kas sniedz valsts apmaksātu neatliekamās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumu LR, Nolikuma redakciju minētajā jautājumā plāno saglabāt esošajā redakcijā. Aicinām Pretendentu piedāvāt medikamentus un medicīnas preces saskaņā ar Nolikuma izvirzītajām prasībām. Piegādātājiem, kuri nevar piedāvāt pilnu tehniskās specifikācijas daļā norādīto preču klāstu ir tiesības apvienoties un iesniegt kopēju piedāvājumu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētājs: | Dzintra Rabkeviča |  |  |
| Komisijas locekļi: | (vārds, uzvārds)Andris Aleksīns | *(Datums)* | (paraksts) |
|  | (vārds, uzvārds) | *(Datums)* | (paraksts) |
|  | Ināra Vītola |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) | *(Datums)* | (paraksts) |
|  | Aija Neimane |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) | *(Datums)* | (paraksts) |
| Piedalās: | Inita Lazare |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) | *(Datums)* | (paraksts) |