### APSTIPRINĀTS

2018. gada 23. jūlijā

Tukuma slimnīca

iepirkuma komisijas sēdē,

protokols Nr. 10

## Iepirkuma dokumentācija

Laboratorijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā

Iepirkuma identifikācijas Nr. : TS 2018/4

Pasūtītājs: SIA Tukuma slimnīca

Tukums 2018

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

TS 2018/4

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101 |
| Reģ. Nr: | 40103233177 |
| Konts: | A/S SEB Banka LV98UNLA0050014260027 |
| Kontaktpersona: | Aija Neimane, Evita Ezera |
| Tālruņa Nr. | 63107261; 29170256 |
| Faksa Nr. | 63181216 |
| e-pasta adrese | tukuma.slimnica@apollo.lv |
| Darba laiks | 08:00 17:00 |

    - Iepirkumu veic saskaņā ar SIA Tukuma slimnīcas valdes locekles Dz. Rabkevičas  2011. gada 01. aprīļa rīkojumu Nr. 24 apstiprināta iepirkuma komisija.

## Pretendents

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

## Iepirkuma procedūras veids

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu.

## Informācijas apmaiņa

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un  Pretendentiem notiek rakstveidā - pa pastu un faksu vai elektroniski.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi SIA Tukuma slimnīcā pie sekretāres 430. Kab. Raudas iela 8, Tukums (ieeja Poliklīnikas ēkā, ceturtais stāvs), no pirmdienas līdz ceturtdienai: no plkst. 8.00 – 17.00, piektdien: no 8.00 – 16.00)  vai nosūtot pa pastu uz adresi: SIA Tukuma slimnīca, Raudas ielā 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 06.augustā plkst. 10.00.

    - Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums būtiski neatbilst nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajām prasībām, t.i. piedāvājuma iepakojums ir bojāts tādā apmērā, kas neļauj nodrošināt piedāvājuma satura anonimitāti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei vai iepakojuma noformējums un iesniegšanas veids neļauj to identificēt kā iesniegtu piedāvājumu;

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

  - Termiņi, iepirkuma līguma slēgšanas kārtība

| Aktivitāte | Laiks | Plkst. |
| --- | --- | --- |
| Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai | 06.08.2018. | 10.00 |
| Piegādes līguma izpildes termiņš | 01.09.2018.-17.12.2019. | - |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets un apjoms:

  - Laboratorijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīnas ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).

Piecu daļu diferencējošs asins analizators ar automātisku retikulocītu, optisko trombocītu noteikšanu, Fluoriscento trombocītu noteikšanu un atsevišķu ķermeņu šķidrumu noteikšanas režīmu, nosakāmie parametri- WBC, NRBC(%#), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT,NEUT(%#), LYMPH(%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%#), IG(%#), RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET(%#), LFR, MFR, HFR, IRF, Ret-He, PLT-o, PLT-F, IPF% WBC-BF, RBC-BF, MN(%#), PMN(%#).

CPV kods: 33696500-0

50421000-2

1.3.2. Pretendenti iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.

# Prasības pretendentiem

## Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts;

    - konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 3.1.1. – 3.1.3. nosacījumi.

## Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Prasības iepirkuma izpildei

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

# Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai

  - Piedāvājuma iesniegšana:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

      - Piedāvājums iepirkumam - Laboratorijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā;

      - iepirkuma identifikācijas Nr.  TS2018/4;

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

      - Norāde: „Neatvērt līdz 2018. gada 06.augustam, plkst.: 10.00”.

  - Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

    - Piedāvājumā jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarota persona, tādā gadījumā pievienojams pilnvaras oriģināls.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

      - Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

Norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

Piedāvājumu parakstītāja vai pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu;

Parakstu un paraksta atšifrējumu;

Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pretendenta apliecinātām.

      - Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:

Norādi „KOPIJA PAREIZA”;

Piedāvājuma parakstītāja vai pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu;

Parakstu un paraksta atšifrējumu;

Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

    - Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu Pretendenta atbilstību nolikuma 3.2. punkta prasībām pasūtītājs informāciju iegūs publiski pieejamās datu bāzēs.

    - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma formai (oriģināls), kam pievienots;

      - Pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka Medicīnisko ierīci uzstāda un nodod ekspluatācijā tās ražotājs vai viņa pilnvarots un atbilstoši apmācīts pārstāvis, nodrošinot:

        - piegādātās medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces turētājam;

        - piegādātās medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasītā garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi;

        - vismaz 30 stundu ilgu medicīniskās ierīces lietotāja apmācību, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu;

        - medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas latviešu valodā nodošanu un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci;

        - medicīniskās ierīces metroloģisko pārbaudi, funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu, ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā;

        - medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā un ražotāja paziņotajā medicīniskās ierīces resursu periodā.

      - Pretendenta rīcībā (īpašumā vai nomā) ir atbilstoši aprīkoti transporta līdzekļi (pietiekamā daudzumā) noteikto preču piegādei, nodrošinot vispārējo higiēnas un ar reaģentu piegādi saistīto normatīvo aktu prasību izpildi (ja to nosaka saistošie normatīvie akti).

      - Medicīniskai ierīcei ir sastādīta EK atbilstības deklarācija un tā ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu ar ko ražotājs apliecina, ka medicīnas ierīce atbilst visām attiecīgajām normatīvo aktu prasībām LR Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (kopija);

      - Vienošanās protokols vai sadarbības līgums, ja Pretendents ir medicīnas iekārtu un reaģentu izplatītājs Latvijā, ar medicīnas ierīces ražotāju un reaģentu ražotāju, par piešķirtajām pārstāvniecības tiesībām, t.sk.  sertificētu rezerves daļu pieejamību (kopija).

      - Ražotājfirmas Latvijā sertificētu inženieru, vismaz divu, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (pievienot sertifikāta kopiju). Kopiju apliecinājušas arī personas, kurām sertifikātā izsniegts.

      - Atsauksmes par piedāvātā analizatoru darbību vismaz no 2 klientiem (kopija).

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniegto pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, papildus jāiesniedz:

      - informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) katrs realizē, iesaistīto apakšuzņēmēju parakstīti dokumenti, kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo apakšuzņēmēju.

    - Finanšu piedāvājums (oriģināls):

      - sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai;

      - Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro;

      - visas cenas jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

      - Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

      - Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem, norādot informāciju, kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem, norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas.

# Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic Pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 4.1.punktā un 4.2.punktā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai Pretendents iesniedzis 4.3.1 punktā norādītos dokumentus un izvērtēs Pretendenta atbilstību nolikuma 4.3.2. punktā norādītajām Pretendentu atlases prasībām;

      - Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs pretendenta reģistrāciju, izvērtēs, vai publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.2. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām.

    - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3.3. punktā un Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 4.3.5.punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

    - noteiks pēc Piedāvājuma izvēles kritērija saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš iesniegts ar viszemāko cenu.

    - Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienādas cenas, komisija izvēlas piedāvājumu, kas iesniegts agrāk.

    - lai pārbaudītu, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas nolikuma 3.1. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1.; 2.punkta izslēgšanas nosacījumi) pasūtītājs iegūs informāciju izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu www.eis.gov.lv (2017. gada 01.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”)

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 darba dienu laikā, pēc šī paziņojuma nosūtīšanas dienas, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas nolikuma 3.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1.; 2.punkti) noteiktie gadījumi

      - Ņemot vērā nolikuma 5.2.7. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

        - neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 3.1.4.punktā minētai personai ir nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

        - informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 3.1.4. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 3.1.4. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šajā punktā noteiktajā termiņā iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetents institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

    - atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no 5.2.1. līdz 5.2.5.punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz Pasūtītāja pieprasītos nolikuma 5.2.7.2.2. punktā norādītos dokumentus nolikuma 5.2.7.2.2. punktā minētajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkumā noteiktajām prasībām vai Pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# Cita informācija

  - Pasūtītājs informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam Publisko iepirkumu likuma 9.  panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pielikumā:

- Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

- Tehniskās specifikācijas forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

Pielikums Nr. 1

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

„ Laboratorijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/4)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs,

| 1. | Nosaukums, reģistrācijas Nr.: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona : |
| 4. | Telefons: |
| 5. | E-pasts: |
| 6. | Reģistrācijas vieta, gads: |
| 7. | Nodarbināto skaits: |
| 8. | Gada apgrozījums un/vai gada bilance: |
| 9. | Iepriekšējās darbības apraksts (darbības sfēra, ilgums u.tml.): |
| 10. | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā „ Laboratorijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/4);

- apņemas ievērot iepirkuma dokumentācijā izvirzītās prasības;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt piegādi saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

EUR  _________ (________ euro un _______ centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Paraksts*: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

z.v.

*	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģinālu).

Pielikums Nr.2

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Prasības | Pretendenta piedāvājums/ Atsauce uz pievienoto informatīvo materiālu/Tehnisko dokumentāciju |
| --- | --- |
| Ražotājs |  |
| Ražošanas gads (ne agrāk kā 2015.gads) |  |
| Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |
| Modelis |  |
| Ražotājvalsts |  |
| Analizatora un reaģentu atbilstība 98/79/EC |  |
| CE sertifikāta Nr. |  |
| Ražotāja noteiktais medicīniskās ierīces resursu periods |  |
| Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata |  |
| Analizatoram ir tehniskās apkopes un remonta darbu nodrošinājums kopā ar rezerves daļām |  |
| Norādīt iekārtas apkopes grafiku |  |
| Servisa nodrošinājums darba dienās un sestdienās. Servisa inženiera ierašanās pēc izsaukuma saņemšanas 3 stunda laikā laboratorijā |  |
| Komplektācijā - dators, printeris, monitors, UPS |  |
| 5 daļu diferencējošs asins analizators ar automātisku retikulocītu, optisko trombocītu noteikšanu, Fluoriscento trombocītu noteikšanu un atsevišķu ķermeņu šķidrumu noteikšanas režīmu: Nosakāmie parametri- WBC, NRBC(%#), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT,NEUT(%#), LYMPH(%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%#), IG(%#), RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET(%#), LFR, MFR, HFR, IRF, Ret-He, PLT-o, PLT-F, IPF% WBC-BF, RBC-BF, MN(%#), PMN(%#); |  |
| Atsevišķs ķermeņu šķidrumu noteikšanas režīms |  |
| Testēšanas metode: Fluoriscences Plūsmas Citometrijas Metode |  |
| Cianīda nesaturoši reaģenti |  |
| Iespēja strādāt ar kapilārajām, venozajām asinīm |  |
| Automātiska paraugu padeve, integrēts paraugu maisītājs analizatorā |  |
| Iespēja veikt cito- testus rokas režīmā |  |
| Iespēja strādāt ar kapilārajām, venozajām asinīm |  |
| Darba režīms- automātiskais, rokas režīms |  |
| Zema leikocītu skaita 3 reizes lielākā atšķaidījumā un automātiska trombocītu atkārtošana fluoriscesnces kanālā pie zema trombocītu skaita |  |
| Iespēja ievietot analizatorā vienlaicīgi dažāda izmēra un diametra asins savākšanas stobriņus |  |
| Jābūt aprīkotam ar svītrkoda nolasītāju analizatorā, paraugu identifikācijai |  |
| Analizatoram ir laboratorijas programmas DiaLab pieslēgums |  |
| Iespēja pieslēgt bezmaksas ikdienas ārējo kvalitātes kontroles sistēmu |  |
| Analizatora caurlaidība ne mazāka kā 100 testi/h |  |

Paraksts*: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

z.v.

*Tehniskā specifikācija ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā

Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģinālu).

Pielikums Nr. 3

EXCEL pielikuma forma

Paraksts*: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

z.v.

*	Finanšu piedāvājumu ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģinālu).

Pielikums Nr.4

Līguma projekts

Iepirkuma līgums Nr.

Līguma numurs _____________

Iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/4

Tukums						2018.gada ___________________

SIA “Tukuma slimnīca” Reģ. Nr. 40103233177 Raudas iela 8, Tukums valdes locekles Dzintras Rabkevičas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk šajā Līgumā sauktu PIRCĒJS, no vienas puses, un

(Izpildītāja nosaukums), juridiskā adrese _________________________, tās rīkotājdirektora (valdes locekļa) ________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šajā Līgumā sauktu PĀRDEVĒJS, no otras puses, kopā sauktas par PUSĒM, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, par Pakalpojumu līgumu šādā redakcijā:

# Līguma priekšmets

  - Līguma priekšmets ir medicīnas ierīces- __________________ lietošanas tiesību piešķiršana un atbilstošu medicīnas preču (___________) piegāde PIRCĒJAM, nodrošinot pilnīgu medicīnas iekārtas funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - PIRCĒJS pasūta un apmaksā, bet PĀRDEVĒJS piegādā medicīnas preces, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu iepirkumā (pielikums Nr.1.). Pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Preces nosaukums, daudzums un vērtība katru reizi tiks fiksēta preču pavadzīmē – rēķinā.

  - PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās preces kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

  - PRECEI jābūt iepakotai tarā, kas atbilst ražotāja valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, un kas nodrošina nemainīgu preces kvalitātes saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā.

# Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma kopējā summa ir EUR ________ (____________) bez 21% PVN.

  - Preces cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.

  - Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.

  - PIRCĒJS apmaksā preci, veicot pēcapmaksu 60 (sešdesmit) dienu laikā no preces piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.

  - Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

# Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā ar ________ un tiek noslēgts līdz _________ vai iepriekš minēto medicīnas PREČU daudzuma izpirkšanai, un darbojas līdz līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības.

  - Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja prece par Līguma summu nav piegādāta.

  - Prece uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.

  - Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.

  - Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu par saņemto preci, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem 5 (piecu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.

  - PIRCĒJA pretenzijas par preces daudzumu un kvalitāti:

    - ja, pieņemot preci, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;

    - PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās preces ar atbilstošām precēm uz sava rēķina.

    - PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

  - Nepieciešamības gadījumā, ja to lūdz PIRCĒJS, PĀRDEVĒJS apņemas aizvietot Medicīnas ierīces ar līdzvērtīgām, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Ierīču nomaiņas rezultātā, piedāvāto reaģentu un citu papildus materiālu cenas un kopējā līguma summa paliek nemainīgi.

# Preču piegāde

  - PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM piegādā PRECI PIRCĒJA norādītajā telpā Tukuma slimnīcā, Raudas iela 8, Tukums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Pasūtījums tiek nosūtīts rakstiski uz e-pastu – ______ vai uz faksu _________.

  - PĀRDEVĒJS saskaņo (telefoniski ar Līguma 8.10.punktā norādīto PIRCĒJA iegādes atbildīgo personu) piegādājamās Preces laiku 3 (trīs) darba dienu pirms piegādes.

  - Piegāde notiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz 15:00 laboratorijas telpās, Raudas iela 8, Tukums, trešajā stāvā.

  - PĀRDEVĒJS PRECES pavaddokumentos norāda: Līguma Nr., PRECES nosaukumu, specifikāciju, daudzumu, cenu.

  - PRECES piegādes fakts tiek noformēts, PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM parakstot PRECES pavaddokumentus.

  - PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas PRECES pieņemšanas vai attiecīgi samazināt PRECES cenu, ja PĀRDEVĒJS nerīkojas Līguma 3.6.punktos noteiktajā kārtībā.

# Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

  - Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.

  - Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 2 nedēļas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

# Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

  - PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:

    - ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.

  - PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.

# Nepārvarama vara

Neviena no līgumslēdzēju pusĒM nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.

# Pārējie nosacījumi

  - Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai PUSĒM, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. puŠU saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

  - Medicīnas ierīce ________ ir ražotāja, firmas ______, Īpašums visu Līguma darbības laiku.

  - Līguma darbības perioda laikā tehnisko apkalpošanu un ar to saistītos izdevumus sedz PIRCĒJS.

  - Nevērību vai iekārtas lietošanu, kas nevar būt attiecināma uz ražotāja dokumentācijā paredzēto izmantošanu, sedz PIRCĒJS.

  - Lietojot ______ medicīnas ierīci, jāizmanto tikai _______ ražotie reaģenti un šķīdumi.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, PUSES vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

  - PUŠU domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja PUSES nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā notiek PUŠU reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

  - PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.

  - Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

- No PIRCĒJA puses: laboratorijas vadītāja Evita Ezera tālr. 63122441, fakss 3181261, e-pasts tukuma.slimnica@apollo.lv .

### No PĀRDEVĒJA puses: ______________________________________

  - Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, PUSES pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otrai PUSEI.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā __ eksemplāros uz __ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz __ lapām un viena pielikuma uz __ lapām, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

# Līdzēju paraksti un juridiskās adreses

# Footnotes

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.