### APSTIPRINĀTS

2018. gada 23.novembrī

Tukuma slimnīcas

 iepirkuma komisijas sēdē,

protokols Nr.16

## Atklāta konkursa nolikums

**ULTRASONOGRĀFIJAS SISTĒMAS piegāde**

**Iepirkuma identifikācijas Nr.: TS 2018/6**

**Pasūtītājs: SIA Tukuma slimnīca**

**Tukums 2018**

**SATURS**

[1. Vispārīgā informācija 3](#_Toc530731617)

[2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 4](#_Toc530731618)

[3. Prasības pretendentiem 5](#_Toc530731619)

[4. Piedāvājumu vērtēšana 8](#_Toc530731620)

[5. Aritmētisko kļūdu labošana 9](#_Toc530731621)

[6. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 9](#_Toc530731622)

[7. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana 10](#_Toc530731623)

[8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 10](#_Toc530731624)

[9. Pretendenta tiesības un pienākumi 11](#_Toc530731625)

[10. Līguma projekts 11](#_Toc530731626)

[11. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu 11](#_Toc530731627)

[12. Pielikumu saraksts 11](#_Toc530731628)

[Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (*forma*) 12](#_Toc530731629)

[Tehniskā specifikācija (*FORMA*) 14](#_Toc530731630)

[Finanšu piedāvājums (*FORMA*) 18](#_Toc530731631)

[LĪGUMA PROJEKTS 19](#_Toc530731632)

# Vispārīgā informācija

 <http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem/>

<http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/>

## Iepirkuma identifikācijas numurs

TS 2018/6.

## Pasūtītājs

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca” |
| **Adrese:** | Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101 |
| **Reģ. Nr:** | 40103233177 |
| **Konts:** | A/S SEB Banka LV98UNLA0050014260027 |
| **Kontaktpersona:** | Aija Neimane – ekonomists/iepirkumu speciālists |
| **Tālruņa Nr.** | 63107261 |
| **Faksa Nr.** | 63181216 |
| **Kontaktpersona:** | Inita Lazare – galvenā māsa |
| **Tālruņa Nr.** | 28369993 |
| **Faksa Nr.** | 63181216 |
| **Kontaktpersona:** | Liene Rozefelde – radioloģijas nodaļas vadītāja |
| **Tālruņa Nr.** | 63124724 |
| **e-pasta adrese** | iepirkumi@tukslim.lv |
| **Darba laiks** | 08:00 17:00 |

Iepirkumu veic saskaņā ar SIA Tukuma slimnīcas valdes locekles Dz. Rabkevičas 2011. gada 01. aprīļa rīkojumu Nr. 24 apstiprināta iepirkuma komisija.

## Piegādātājs

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū preču piegādes.

## Pretendents

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

## Iepirkuma procedūras veids

Atklāts konkurss.

## Informācijas apmaiņa

* + 1. Visa informācija par iepirkumu ir elektroniski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnē <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>”;
		2. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un Piegādātājiem vai Pretendentiem, no otras puses, notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta noteikumiem.
		3. Ja Piegādātājs ir rakstiski laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto Piegādātāju rakstiski iesniegtie jautājumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnē <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>.
		4. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, kā arī izmaiņas un papildinājumi iepirkumā tiek publicēti un ir saistoši no publikācijas brīža Elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnē <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

* + 1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/> līdz **2018. gada 19.decembrim, plkst.14:00**. Piedāvājumi, kas nav iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā netiks pieņemti un vērtēti.
		2. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, izpilda visus Elektronisko iepirkumu sistēmas nosacījumus.
		3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
		4. Pretendents piedāvājumu sagatavo, lai netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) nodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšanu.
		5. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>.
		6. Iepirkums tiek atvērts Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/> pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **2018. gada 19.decembrim, plkst.14:00** un SIA „Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums, LV-3010, poliklīnikas ēkas 430.kab., atklātā sanāksmē.
		7. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
		8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 07.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un nolikuma prasībām.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets un apjoms

* + 1. Iepirkuma priekšmets ir Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas pievienota konkursa Nolikuma 2.pielikumā).
		2. CPV kods: 33112200-0
		3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
		4. Pretendenti iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.
		5. Detalizētas iepirkumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajās specifikācijās 2.pielikums, kas ir šī konkursa Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.

## Tehniskās specifikācijas

## Tehniskās specifikācijas pievienotas Nolikuma 2.pielikumā, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

## Līguma izpildes laiks un vieta

* + 1. Līguma izpildes termiņš –
			1. Iepirkuma priekšmeta piegāde- **2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas**;
			2. Apmaksa – (20% avansa maksājums) atlikusī summa **24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas**.

# Prasības pretendentiem

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Vispārējās kvalifikācijas prasības
 | Pārbaudāmā informācija/ Iesniedzamie dokumenti |
| Uz pretendentu, piegādātāju apvienības biedru, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai Pretendenta norādīto personu uz kuras iespējām Pretendents balstās, nedrīkst būt attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas dalības izslēgšanas nosacījumi, izņemot, ja ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētie noilguma termiņi. | Pasūtītājs veic pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajai kārtībai.* Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publiskā iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi.
* Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu apjoma vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā piegāžu līguma vērtības, ir attiecināmi Publiskā iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi.
* Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publiskā iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi.

Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publikā iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 43.pantā noteikto.Pretendenta nedrīkst būt ārzonā [[1]](#footnote-1) reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība:* Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
* Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja Latvijā reģistrēta Pretendenta vairāk nekā 25procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Ja Pretendents ir reģistrēta Latvijā akciju sabiedrība, Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, pievieno apliecinājumu, ka tam nav tādu ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk kā 25% akciju.* Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja kāds no Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi minētajā gadījumā, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas 12., 13. un 14. punktā minētajā gadījumā, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu, informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā. Ja Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā nav pieejami dati par 42.panta pirmās daļas 13. punktā minēto gadījumu, kad kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pasūtītājs pieprasa apliecinājumu, ka uz kandidātu vai pretendentu šis noteikums neattiecas. Ārvalstīs reģistrētam kandidātam vai pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu. |
| Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.Pretendentam, katram personālsabiedrības biedram vai piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) jāiesniedz:* Pilnvara, ko devusi persona ar pārstāvības tiesībām, ja Pretendenta, personālsabiedrības biedra, piegādātāju apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personālsabiedrību piegādātāju apvienību vai tās biedru.
 |
| Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  | Pretendents balstoties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. |
| Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmēju. | Saraksts ar visiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo piegāžu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam nododamā iepirkuma līguma daļa. |
| Pieteikums dalībai iepirkumā. | Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums). |
| * 1. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
 |
| Pretendents, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ir tiesīgs veikt medicīnas iekārtu izplatīšanu Latvijas Republikas teritorijā.  | Speciālās atļaujas (licences), kas apliecina, Pretendenta tiesības izplatīt medicīnas preces Latvijas Republikas teritorijā, kopija. |
| Pretendentam jābūt piedāvātās medicīnas iekārtas ražotāja autorizētam pārstāvim Latvijā ar tiesībām veikt piedāvātās preces izplatīšanu, remontu un servisa apkopi | Ražotāja autorizācijas vēstules kopija vai sertifikāta kopija |
| Pretendenta servisa inženieris/i ir apmācīts un sertificēts piedāvātās medicīnas iekārtas uzstādīšanā, garantijas, pēcgarantijas remonta un tehniskās apkopes veikšanā | Ierīces ražotāja izsniegts servisa inženiera apmācības dokuments vai ražotāja izsniegta sertifikāta kopija |
| Pretendenta rīcībā (īpašumā, valdījumā vai nomā vai pamatojoties uz sadarbības līgumu) ir atbilstoši aprīkoti transporta līdzekļi medicīnas preces piegādei.  | Apliecinājums par transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz pasūtītājam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, oriģināls. |
| * 1. Citi nosacījumi
 |
| Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[[2]](#footnote-2), lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. | Ja pretendents, kuram atklāta konkursa rezultātā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendenta atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina atbilstību atlases prasībām. |

## Prasības Tehniskajam piedāvājumam:

* + 1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj atbilstoši noformēts pielikums Nr. 2.

## Prasības Finanšu piedāvājumam:

* + 1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.3 norādītajai formai.
		2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.);
		3. Pretendenta Finanšu piedāvājumā cenas par iepērkamo vienību jānorāda *euro*, ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
		4. Pievienots Pretendenta sagatavots maksājuma grafiks, saskaņā ar Nolikuma 2.3.1.2.punktu.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma Nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā ( t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

## 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

* + 1. **2. posms – Pretendentu kvalifikācija un atlase**

Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiskajās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļas „Prasības Pretendentiem” norādītajām prasībām.

* + 1. **3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude**

Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma pielikumā Nr.2 norādītajām prasībām.

* + 1. **4. posms – Piedāvājumu vērtēšana:**
			1. Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst atklāta konkursa Nolikuma 3.5. punktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (Nolikuma 5. sadaļa „Aritmētisko kļūdu labošana”);
			2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (Nolikuma 6. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);
			3. Pasūtītājs noraida Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.
	1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
	2. Piedāvājuma izvēles kritēriji. Piedāvājumu salīdzināšana un novērtēšana.
		1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir **saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu**.
		2. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāda piedāvātā līgumcena, komisija izvēlas piedāvājumu, kas iesniegts agrāk.
	3. Lēmuma pieņemšana.
		1. Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkuma komisija veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību par katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.
		2. Līguma slēgšanas tiesības komisija piešķirs pretendentam, kura piedāvājums izturējis Nolikumā noteikto vērtēšanas pārbaudi, ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
		3. Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
		4. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.
		5. Pasūtītājs visus Pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot Publisko iepirkumu likuma [68.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p83#p83) otrās daļas 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
		6. Komisija var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma noteiktajām prasībām. Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru ja tikai viens Pretendents atbilst visām atklātā konkursa Nolikumā un Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Citos gadījumos Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# Aritmētisko kļūdu labošana

## Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

## Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

## Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

## Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

# Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

* 1. Iepirkumu komisija izvērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantam.
	2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam līgumam varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveida pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
	3. Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz: ražošanas procesa izmaksām, izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem preču piegādes apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam, piedāvāto preču īpašībām un oriģinalitāti, darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek piegādātas preces, Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.
	4. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
	5. Pasūtītājs, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus tā sniegtos skaidrojumus. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko deklarēšanas sistēmas atzinumu par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
	6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

# Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

* 1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (15 (piecpadsmit) dienas pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajās daļas 2.punktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, pa pastu, un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Turklāt, ja nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
	2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo lielāko iegūto maksimālo punktu skaitu vai zemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākošo zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu pielikums Nr.4.
	4. Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 60.panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

* 1. Iepirkuma komisijas tiesības.
		1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot termiņu.
		2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.
		3. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
		4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.
		5. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
		6. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
		7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu.
		8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
		9. Ja iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.
		10. Labot piedāvājumu vērtēšanas laikā konstatētās aritmētiskas kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.
	2. Iepirkuma komisijas pienākumi.
		1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas.
		2. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
		3. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
		4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma Publisko iepirkumu likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā sniegt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi.
		5. Izdarot grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma procedūras norisi, sniedzot papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos un kartībā sagatavot atbilstošo paziņojumu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, kā arī ievietot attiecīgu informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.
		6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

## Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

* 1. Pretendenta tiesības.
		1. Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.
		2. Laikus pieprasot papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, saņemt iepirkumu komisijas papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām (Publisko iepirkumu likums 36.pants).
		3. Pretendentam ir pienākums, pirms piedāvājuma sagatavošanas, rūpīgi iepazīties ar visām Nolikuma prasībām.
		4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām apmainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
		5. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
	2. Pretendenta pienākumi.
		1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
		2. Sniegt patiesu informāciju.
		3. Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.
		4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# Līguma projekts

## Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4 pievienoto līguma projektu, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

## Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz konkursa Nolikumu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu.

# Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu

## Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

# Pielikumu saraksts

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. *pielikums: Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ( forma);*
2. *pielikums: Tehniskās specifikācijas (forma);*
3. *pielikums: Finanšu piedāvājums (forma);*
4. *pielikums: Līguma projekts.*

|  |
| --- |
| **1. pielikums** atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde” nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/6) |

# Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (*forma*)

**„Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/6)**

Pretendents:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Nosaukums, reģistrācijas Nr.: |
| 2. | Atbildīgā/paraksta tiesīgā persona: |
| 3. | Adrese: |
| 4. | Kontaktpersona : |
| 5. | Tālrunis: |
| 6. | E-pasts: |
| 7. | Reģistrācijas vieta, gads: |
| 8. | Nodarbināto skaits: |
| 9. | Iepriekšējās darbības apraksts (gada apgrozījums, darbības sfēra, ilgums u.tml.): |
| 10.  | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam [[3]](#footnote-3) |

**Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai piegādātāju apvienības biedrs:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| reģ. Nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| pasta adrese (*ja atšķiras*): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| telefona/faksa numurs:e-pasts:*(elektroniski nosūtītu dokumentu saņemšanai)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt personu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Persona atbilst |  | neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam 2 |
| Norāde uz iepirkuma nolikuma prasību, kuras atbilstību nodrošina | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/6);
2. apņemas ievērot atklāta konkursa Nolikuma prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4;
4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
5. apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar veicamo līguma priekšmeta apjomu un atzinis šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu piegādes un novērtējis visus ar piegāžu izpildi saistītos riskus;
6. apliecina, ka neesam saistīti ar iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāju (pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/ta/id/287760#p25) pirmās vai otrās daļas izpratnē vai tas nav ieinteresēts mūsu izvēlē;
7. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt piegādi atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām par piedāvāto līgumcenu:

***nosaukums*\_\_\_\_ EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_*centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta vadītāja paraksts[[4]](#footnote-4): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
|  | *z. v.* |

|  |
| --- |
| **2. pielikums** atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde” nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/6) |

# Tehniskā specifikācija (*FORMA*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības** | **Pretendenta** **piedāvātie** **parametri** | **Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu (jānorāda konkrēta lapaspuse ar atsauci uz parametru)** |
| **1.** | **Digitāla Ultrasonogrāfijas sistēma – medicīnas ierīce** |  |
|   | Daudzums (gab.) |   |   |
|   | Preces ražotājs  |  |  |
|   | Preces modelis, kods |  |  |
|  | Ražošanas gads |  |  |
|  | Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |  |
|  | Ražotājvalsts |  |  |
|  | CE sertifikāta Nr. |  |  |
|  | Atbilstības deklarācijas EK Nr. |  |  |
|  | Lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā (*Pievienots CD* *formātā*) |  |  |
|  | Piedāvātais garantijas periods ne mazāk kā 30 mēneši |  |  |
|  | Ražotāja noteiktais medicīniskās ierīces resursu periods |  |  |
|  | Ražotāja paredzētais tehnisko apkopju skaits gadā |  |  |
|  | Ražotāja paredzētais Elektrodrošības pārbaužu skaits gadā |  |  |
|  | Tehniskā apkopes izmaksas gadā (*euro*) |  |  |
|  | Regulāri maināmās rezerves daļas/remontmateriāli (*uzskaitīt)* |  |  |
|  | Regulāri maināmās rezerves daļas/remontmateriāli (*euro)* |  |  |
|  | Vienas remontdarbu stundas izmaksas (*euro*)  |  |  |
|  | Elektrodrošības pārbaudes (*euro*) gadā |  |  |
|  | Reaģēšanas laiks stundās (h) pēc izsaukuma par nepieciešamajiem remontdarbiem saņemšanas |  |  |
|  | Iekārtas piegāde (dienās) |  |  |
|  | Pasūtītāja darbinieku apmācību veikšana, atbilstoši ražotāja norādījumiem |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.1.** | **Iekārtas vispārējais raksturojums:** |   |   |
| 1.1.1. | LED krāsu monitora ekrāns, ne mazāks kā 21 collas pa diagonāli, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi; |   |   |
| 1.1.2. | Monitora rotācija no centra uz abām pusēm ne mazāk kā 180 grādi ;  |   |   |
| 1.1.3  | uz stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu neatkarīgi no kontrolpaneļa, pagriežams uz visām pusēm  |   |   |
| 1.1.4. | Funkciju parametru kontrole ar vismaz 12 collu skārienjūtīgu, matētu (anti-glare) ekrānu, izšķirtspēja ne mazāk kā 1280 x 800 pikseļi; |   |   |
| 1.1.5. | Skārienjutīgā funkciju kontroles ekrāna vertikālais leņkis pielāgojams ērtākai lietošanai diapazonā ne mazāk kā 25 grādi; |   |   |
| 1.1.6. | Skārienjutīgais funkciju kontroles ekrāns kas nodrošina režīmu vadību arī medicīnas cimdos; |   |   |
| 1.1.7. | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotācijas iespēju uz abām pusēm, ne mazāk kā +/- 90 grādi no centra;  |   |   |
| 1.1.8. | Integrēta iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas gaidstāves režīmu ne mazāk kā 180 min, arī iekārtu pārvietojot,  |   |   |
| 1.1.9. | Iekārtas startēšanās laiks no gaidstāves režīma ne vairāk kā 20 sekundes. |   |   |
| 1.1.10. | Pacientu datu ievadīšana gan uz skārienjūtīga ekrāna, gan ar klaviatūru; |   |   |
| 1.1.11. | Ne mazāk kā 4 (četras) aktīvas zondes pieslēgšanas vietas neskaitot zīmuļveida CW zondi.; |   |   |
| 1.1.12. | Ārējs vai integrēts gēla sildītājs ar regulējamu temperatūru; |   |   |
| **1.2.** | **Darba režīmi** |   |   |
| 1.2.1. | 2D(B); 2D Dual(2B); 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD; M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); PWD (pulsa dopleri), CW (Continuous Wave Doppler); Tissue Doppler režīms; |   |   |
| 1.2.2.  | Reālā laika “Triplex” režīms;  |   |   |
| 1.2.3. | Anatomiskais M-režīms,  |   |   |
| 1.2.4. | Harmoniskā attēla signāla apstrādes programmas; |   |   |
| 1.2.5. | Izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 33 cm (ieskaitot); |   |   |
| 1.2.6. | Izmeklējuma lauka attēlošana pa visu ekrānu (Fullscreen); |   |   |
| 1.2.7. | Izmeklējuma lauka vienlaicīga attēlošana gan uz monitora, gan uz skārienjutīgā funkciju kontroles ekrāna reālā laikā; |   |   |
| **1.3.** | **Izmeklējumu programmatūra:** |   |   |
| 1.3.1. | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.2. | Vairogdziedzera izmeklēšanas programma; |   |   |
| 1.3.3. | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.4. | Pediatrisko pacientu izmeklēšanas programma; |   |   |
| 1.3.5. | Dzemdniecības izmeklējuma programma; |   |   |
| 1.3.6. | Ginekoloģisko izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.7. | Uroloģisko izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.8. | Asinsvadu izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.9. | Nervu izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.10. | Kardioloģisko izmeklējumu programma; |   |   |
| 1.3.11. | Adatas attēlošanas programma, kas nodrošina ultraskaņas viļņu krišanas leņķa regulēšanu adatas vizualizācijas uzlabošanai.; |   |   |
| 1.3.12. | Reāllaika panorāmas attēla veidošanas programma; |   |   |
| 1.3.13. | Deformācijas elastogrāfijas programma audu elasticitātes novērtēšanai ar vizuālu audu elasticātes attēlošanu un kvalitātes kontroles funkciju; |   |   |
| 1.3.14. | Šķērsviļņu elastogrāfijas programma audu elasticitātes novērtēšanai ar vizuālu audu elasticātes attēlošanu un kvalitātes kontroles funkciju; |   |   |
| 1.3.15. | Šķērsviļņu elastogrāfijas programma audu elasticitātes novērtēšanai ar "virtuālās biopsijas" palīdzību; |   |   |
| 1.3.16. | Veidojuma infiltrācijas zonas analīze ar mērījumiem, veicot elastogrāfijas mērījumus |   |   |
| 1.3.17. | Automātiskā asinsvadu IMT (Intima Media) slāņa mērīšanas programma; |   |   |
| 1.3.18. | Automātiskie 2D (B) augļa parametru mērījumi (BPD (biparietal diameter), HC (head circumference), OFD (occipitofrontal diameter), FL (femur length), AC (abdominal circumference) un NT (Nuchal translucency)); |   |   |
| 1.3.19. | Jābūt iespējai iekārtu papildināt ar 3D/ 4D moduli, zondēm un programmatūru, kas nodrošina 3D/ 4D darba režīmus, kā arī automātiskos 3D mērījumus augļa CNS parametriem (TCD (transcerebellar diameter), CM (cisterna magna), BPD (biparietal diameter), OFD (occipitofrontaldiameter), HC (head circumference) un LVW (lateral ventricles)); |   |   |
| **1.4.** | **Zondes:** |   |   |
| 1.4.1. | Konveksa zonde (vienkristāla) diapazonā vismaz 1,0 - 5,0 MHz ar izmeklējuma dziļumu līdz 40cm (ieskaitot); atbalsta šķērsviļņu elastogrāfijas tehnoloģiju, "virtuālo biopsiju"; |   |   |
| 1.4.2. | Lineārā zonde diapazonā vismaz 3,0 - 9,0 MHz atbalsta deformācijas elastogrāfijas, "veidojuma virtuālās čaulas" vizuālās attēlošanas tehnoloģiju un automātisko asinsvadu izsekošanu izemklējuma laukā; |   |   |
| 1.4.3. | Lineārā zonde diapazonā vismaz 4,0 - 14,0 MHz atbalsta deformācijas elastogrāfijas un "veidojuma virtuālās čaulas" vizuālās attēlošanas tehnoloģiju un automātisko asinsvadu izsekošanu izmeklējuma laukā; |   |   |
| 1.4.4. | sektoriālā zonde (vienkristāla) diapazonā vismaz 1,0 - 5,0 MHz ar izmeklējuma dziļumu līdz 40cm (ieskaitot); |   |   |
| 1.4.5. | Endovaginālā zonde diapazonā vismaz 3,0 - 9,0 MHz un izmeklējuma attēlošanas leņķi vismaz līdz 190 grādiem, elementu skaits ne mazāk kā 190; atbalsta deformācijas elastogrāfijas un "veidojuma virtuālās čaulas" vizuālās attēlošanas tehnoloģiju; |   |   |
| **1.5.** | **Dokumentēšana:** |   |   |
| 1.5.1. | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai; |   |   |
| 1.5.2. | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora; |   |   |
| 1.5.3. | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1000 GB; |   |   |
| 1.5.4. | UPS kas nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 5 min. |  |  |

Pielikumā – ražotāja brošūra uz \_\_\_ lapām.

2018.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *z.v.*

*\*Tehniskā specifikācija ir jāparaksta Pretendenta parakst tiesīgai personai vai viņa pilnvarotai personai (šādā*

*gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģinālu).*

|  |
| --- |
| **3. pielikums** atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde” nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/6) |

# Finanšu piedāvājums (*FORMA*)

|  |
| --- |
| Medicīnas ierīces cena (*<eiro (EUR)>*) |
| Medicīnas ierīces nosaukums ieskaitot visas ar tās lietošanu saistītās ierīces |  Vienas vienības cena (bez PVN) | Daudzums | Kopā (bez PVN) |
| 1………………2………………3……………… |  |  |  |
| Regulāri maināmās rezerves daļas/remontmateriāli 24 mēnešiem (bez PVN)1………………2………………3……………… |  |  |  |
| Tehniskās apkopes izmaksas 24 mēnešiem |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes 24 mēnešiem |  |  |  |
| Piegādes un uzstādīšanas izmaksas (bez PVN)  |  |
| Personāla apmācības izmaksas (bez PVN) |  |
| u.c.  |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)** |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN)** |  |

Pielikumā – maksājumu grafiks uz \_\_\_ lapām.

2018.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *z.v.*

*\* Finanšu piedāvājumu ir jāparaksta Pretendenta parakst tiesīgai personai vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģinālu).*

**4. pielikums**

atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde” nolikumam

 (iepirkuma identifikācijas Nr. TS 2018/6)

# LĪGUMA PROJEKTS

PIEGĀDES LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_ *(projekts)*

Tukumā, 2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”, Reģistrācijas Nr.40103233177, turpmāk – PIRCĒJS, tās valdes locekles Dzintras Rabkevičas personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un *\_\_\_\_uzņēmuma nosaukums,\_reģistrācijas Nr.\_* turpmāk – PĀRDEVĒJS, tās *\_\_\_\_\_ieņemamais amats, vārds, uzvārds\_\_\_\_* personā, kas darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abas kopā sauktas Puses un katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma **“Ultrasonogrāfijas sistēmas piegāde”** **(identifikācijas Nr. TS 2018/6)** rezultātu, noslēdz šo Pirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ**

* 1. PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā medicīnas ierīci – Ultrasonogrāfu xxxx*,* saskaņā ar tehnisko specifikāciju, turpmāk – Prece. Preces specifikācija noteikta Līguma pielikumā Nr.1, turpmāk – Specifikācija, saskaņā ar PĀRDEVĒJA piedāvājumu iepirkumam, turpmāk – Piedāvājums.
	2. PĀRDEVĒJS apņemas uzstādot un nododot ekspluatācijā nodrošināt:
		1. Preces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto Preces lietošanas vides raksturlielumu pārbaudi un šo pierakstu nodošanu PIRCĒJAM;
		2. Preces tehniskajā dokumentācijā pieprasītā garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi;
		3. Vismaz 30stundu ilgu Preces lietotāja apmācību, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu;
		4. Preces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas latviešu valodā nodošanu un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu Preces lietotājam;
		5. Preces metroloģisko pārbaudi, funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu, ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas Preces tehniskajā dokumentācijā,
		6. pēc kā tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.
1. **PRECES CENA**
	1. Līguma summa par Preci bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) tiek noteikta **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, PVN \_\_% EUR \_\_\_\_\_\_\_ (summa vārdiem), kopā ar PVN **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**.
		1. Līguma 2.1.punktā norādītajā Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi - pārdošana, piegāde, uzstādīšana un līdz nodošanai ekspluatācijā, tehniskās apkopes un remonta izmaksas garantijas laikā, darbinieku apmācību lietot Preci izmaksas, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi. Papildus izmaksas nav pieļaujamas.
		2. Līguma 2.1.punktā norādītā Līguma summa paliek nemainīga līdz Līguma izpildes beigām. Ja normatīvajos aktos stājas spēkā izmaiņas PVN likmē vai PVN nomaksas/apmaksas kārtībā, kā rezultātā mainās Līguma summa un Līguma maksājumu apmērs, Puses uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo Līguma summu un Līguma maksājumu apmēru, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecīgajā laika periodā neizdarot atbilstošus grozījumus pašā līgumā.
	2. Līguma 2.1.punktā norādīto Līguma summu PIRCĒJS apmaksā saskaņā ar maksāšanas grafiku pielikums Nr.3, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:
		1. 20% apmērā no Līguma summas, kas sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), bez pievienotā vērtības nodokļa, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un PĀRDEVĒJA rēķina saņemšanas;
		2. atlikušo Līguma summu – ikmēneša maksājumu veidā vienu reizi mēnesī 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā.
	3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz PĀRDEVĒJA kontu.
	4. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.
2. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. PĀRDEVĒJS nodrošina Preces piegādi iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
	2. PĀRDEVĒJS piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci.
	3. PĀRDEVĒJS piegādā Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
	4. PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.
	5. PIRCĒJS veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
	6. Iegādes atbildīgās persona no PIRCĒJA puses – ***\_\_\_\_\_\_* (tālr. \_\_\_\_).**
	7. Piegādes atbildīgā persona no PĀRDEVĒJA puses – *\_\_vārds, uzvārds\_\_* (tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_).
	8. PĀRDEVĒJS garantē, ka Prece atbilst to ražotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem un tās nodrošinās darbību, kas parasti ir sagaidāma no šādām Precēm.
	9. Preces garantijas laiks noteikts \_\_\_ (\_\_\_\_) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	10. Ja Precei vai kādām no Preces daļām atklājas defekti \_\_\_ (\_\_\_\_\_) mēnešu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, PĀRDEVĒJAM jānovērš bojājums vai jānomaina šāda Prece vai daļa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA paziņojuma saņemšanas.
	11. Par katru veikto garantijas remontu PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM iesniedz darbu aktu, kurā uzrāda konstatēto defektu veiktos darbus un nomainītās detaļas.
	12. Visas pretenzijas ir iesniedzamas rakstveida 14 dienu laikā pēc defekta atklāšanas.
	13. Minētā garantija nav piemērojama, ja:
		1. Preces darbībai tiek izmantotas detaļas vai programmatūra, kuras nav apstiprinājis PĀRDEVĒJS, t.sk. veikts Preces patvaļīgs remonts;
		2. Prece tiek izmantota neatbilstoši tās mērķiem, t.sk. neievērojot ekspluatācijas noteikumus;
		3. Bojājumi vai zaudējumi jebkādā citā veidā radušies PIRCĒJA vainas dēļ.
3. **PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA**
	1. PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM piegādā Preci PIRCĒJA norādītajā telpā Tukuma slimnīcā, Raudas iela 8, Tukums.
	2. PĀRDEVĒJS saskaņo (telefoniski ar Līguma 3.6.punktā norādīto PIRCĒJA iegādes atbildīgo personu) piegādājamās Preces laiku 3 (trīs) darba dienu pirms piegādes.
	3. Preces piegāde notiek 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, darba dienā no plkst. 8:00 līdz 16:00.
	4. PĀRDEVĒJS Preces pavaddokumentos norāda: Līguma Nr., Preces nosaukumu, daudzumu, cenu.
	5. Preces piegādes fakts tiek noformēts, PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM parakstot Preces pavaddokumentus.
	6. Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci PIRCĒJS rakstveidā paziņo PĀRDEVĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. PĀRDEVĒJAM pēc paziņojuma saņemšanas 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā Preces atrašanās vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu.
	7. PĀRDEVĒJAM jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta sastādīšanas.
	8. PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Preces cenu, ja PĀRDEVĒJS nerīkojas Līguma 4.6. vai 4.7.punktos noteiktajā kārtībā.
4. **PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA**
	1. Ja PIRCĒJS neveic Preces apmaksu Līguma 2.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no pasūtītās un neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA sastādītu rēķinu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus) no kopējās Līguma summas.
	2. Ja PĀRDEVĒJS nav piegādājis PRECI šī līguma 4.punktā noteiktajā termiņā vai ir piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstoši Preci, tas maksā līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus) no Līguma kopējās summas.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
5. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.
	2. Gadījumā, ja iestājas Līgumā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
	3. Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 5 (piecu) kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes šajā līgumā noteiktajos termiņos.
	4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
6. **STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA**
	1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
	2. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu.
	3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
	4. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām Pusēm savstarpēji vienojoties.
	5. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PĀRDEVĒJA piekrišanas šādos gadījumos:
		1. saskaņā ar Līguma 6.4.punkta noteikumiem;
		2. ja PĀRDEVĒJS nepiegādā Preci 4.punktā noteiktajā termiņa;
		3. ja PĀRDEVĒJS atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti.
	6. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA piekrišanas, ja PIRCĒJS atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7. **CITI NOTEIKUMI**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
	2. Šis Līgums ir spēkā līdz 2021.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai atbilstoši Līguma 7.4., 7.5. vai 7.6.punktu noteikumiem.
	4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un ir spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
	5. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 8.3.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	6. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
	7. Ar Līgumu ir noteikta pilnīga Pušu vienošanās un pēc tā parakstīšanas tas atstāj un atsauc visas iepriekšējās mutiskas un rakstiskas vienošanās, sarunas, dokumentus, protokolus un korespondenci starp Pusēm sakarā ar Līguma priekšmetu, termiņu un noteikumiem.
	8. Puses nekavējoties ziņo par savas adreses, tālruņa numura vai norēķinu rekvizītu maiņu, kā arī paziņo par izmaņām pilnvarotās personas paraksta tiesībām.
	9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (*vārdiem*) lapām, no kurām \_\_ (*vārdiem*) lapas aizņem Līguma teksts un \_\_(*vārdiem*) lapas Specifikācija un piedāvājums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie PĀRDEVĒJA.

Pielikumi:

1.pielikums - Tehniskās specifikācijas kopija uz \_\_ lapām.

 2.pielikums – Piegādātāja Finanšu piedāvājuma kopijas 1 (vienas) lapas.

 3.pielikums – Maksāšanas grafiks uz 1 (vienas) lapas.

1. **PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN MAKSĀJUMU REKVIZĪTI**

**Pircējs: Pārdevējs:**

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Vārds, uzvārds, amats)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Vārds, uzvārds, amats)* |

1. Ārzona – zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē, izņemot Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis vai to teritorijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts līgumiem dalībvalstis vai teritorijas un tādas valstis vai teritorijas, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvija noslēgusi starptautiskos līgumus par tirgus atvēršanu publisko iepirkumu jomā Latvijas Republikas Ministru kabineta 07.11.2017 noteikumi Nr.655 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” [↑](#footnote-ref-1)
2. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu var aizpildīt: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv> vai arī lejupielādējot un aizpildot MS Word dokumenta 2. pielikumu: <http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc> [↑](#footnote-ref-2)
3. Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta parakst tiesīgai personai vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls).* [↑](#footnote-ref-4)