Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TUKUMA SLIMNĪCA**

Nod.maks.reģ. Nr. 40103233177, Raudas ielā 8, Tukums, LV-3101

⬩ tālr. 63122210 ⬩ fakss 63181216 ⬩ e-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Tukumā

***Jautājums 11.07.2019.:***

Konkursa tehniskās specifikācijas 1.6.3 un 1.6.5 nosaka prasības portatīvajam detektoram vertikālajā statīvā. Portatīvā detektora lietošana vertikālajā statīvā nav praktiskas nozīmes, jo vairāk kā puse radiogrāfisko izmeklējumu tiek veikti vertikālajā statīvā ar režģi ar ievietotu detektoru. Lietojot portatīvo detektoru vertikālajā statīvā ievērojami palielinās varbūtība sabojāt detektoru kritiena gadījumā. Iebūvētā detektora lietošana ir daudz drošāka, ērtāka un ekonomiski izdevīgāka, nodrošinot optimālu līdzekļu izlietojumu.

Sākotnējā redakcija:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6.3 | Ievietota detektora virsmas - portatīvā detektora virsmas attālums ne vairāk kā 50 mm |
| 1.6.5 | Portatīvs digitālais detektors ar izmēru vismaz 43 x 43 cm |

Jaunā redakcija:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6.3 | Objekta - detektora virsmas attālums ne vairāk kā 50 mm |
| 1.6.5 | Portatīvs vai stacionārs digitālais detektors ar izmēru vismaz 43 x 43 cm |

***Atbilde 15.07.2019.:***

Nodrošinot Publisko iepirkumu likuma mērķi, lai taupītu valsts un pašvaldības līdzekļus maksimāli samazinot pasūtītāja risku, tiek pārtraukts iepirkums „Stacionāras rentgen diagnostikas iekārtas piegāde” identifikācijas Nr. TS2019/3 ERAF un tiks izstrādāta jauna, precizēta iepirkuma dokumentācijas redakcija „Stacionāras rentgen diagnostikas iekārtas piegāde”.

***Jautājums 11.07.2019.:***

Konkursa Tehniskās specifikācijas 1.8.6 nosaka iespēju rentgena iekārtas vadības konsolei pieslēgt papildus monitoru slimnīcas IS izmantošanai. Medicīnas iekārtām, pacientu datu drošības apsvērumu dēļ, ir ierobežotas iespējas pieslēgt papildus aplikācijas, bet ir iespējama integrācija, izmantojot industrijā pieejamos drošus informācijas apmaiņas standartus, piemēram, DICOM Worklist. Ja ir nepieciešamība izmantot slimnīcas IS radiologa asistenta darba vietā, lūdzam iespēju piegādāt alternatīvu risinājumu.

Sākotnējā redakcija:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.8.6 | Darbstacija ar iespēju pieslēgt papildus monitoru slimnīcas IS lietošanai |

Jaunā redakcija:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.8.6 | Darbstacija ar iespēju pieslēgt papildus monitoru slimnīcas IS lietošanai vai alternatīvs risinājums |

***Atbilde 15.07.2019.:***

Nodrošinot Publisko iepirkumu likuma mērķi, lai taupītu valsts un pašvaldības līdzekļus maksimāli samazinot pasūtītāja risku, tiek pārtraukts iepirkums „Stacionāras rentgen diagnostikas iekārtas piegāde” identifikācijas Nr. TS2019/3 ERAF un tiks izstrādāta jauna, precizēta iepirkuma dokumentācijas redakcija „Stacionāras rentgen diagnostikas iekārtas piegāde”.